Szczecin, 27 grudnia 2017 r.

A.2013.50.2017.BN

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy: 	Zaproszenia do złożenia oferty na prowadzenie bieżącej konserwacji oraz serwisu naprawczego systemów sygnalizacji pożarowej i oddymiania   zainstalowanych w skrzydłach   wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Zamawiający Zamek Książąt Pomorskich informuje, że 22 grudnia 2017 roku wpłynęło pytanie o następującej treści:

Proszę o wyjaśnienie:

Zgodnie z wytycznymi należy wykonać czynności konserwacyjne w odniesieniu do drzwi i bram pożarowych. Brak drzwi i bram w zestawieniu ilościowym. Proszę o potwierdzenie, że drzwi i bramy p.poż również należy konserwować. Jeśli tak to proszę o poddanie ilości.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ilość drzwi  do konserwacji wynosi:

- EI 30  jednoskrzydłowych 	- szt. 3

- EI 30 dwuskrzydłowych	- szt. 5

- EI60 dwuskrzydłowych	- szt. 2

- EI 60 jednoskrzydłowych	- szt. 2

Barbra Igielska

/-/

Dyrektor

Miejsce publikacji: strona internetowa Zamawiającego www.bip.zamek-szczecin.top2.pl